[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ
Комаровского сельсовета

Кореневского  района    Курской  области

307441  с.Комаровка, Кореневский  район,  Курская  область, тел. 3-26-45

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

от  09.06.2017 г.      № 46

Об  утверждении  Перечня первичных средств тушения пожаров

и противопожарного инвентаря для мест общего пользования на

территории Комаровского сельсовета Кореневского района 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»   в редакции Федерального закона от 18 октября 2007 года 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Комаровского сельсовета Кореневского района РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для мест общего пользования на территории Комаповского сельсовета Кореневского района согласно приложению.

2.  Разместить настоящее распоряжение  на официальном сайте  Комаровского сельсовета в сети Интернет.

  3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

                                                                   

 
Глава  Комаровского сельсовета                                                             Р.Н. Коржов

Приложение
к распоряжению администрации 

Комаровского сельсовета 
от 09.06.2017 г. № 46 

 

Перечень
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для мест общего пользования на территории Комаровского сельсовета Кореневского района
 

1. Добровольная пожарная дружина  должна иметь  пожарную мотопомпу и, как минимум 3 переносные ранца.

2. Населенные пункты  сельского поселения, для целей пожаротушения должны иметь 1 переносную пожарную мотопомпу.

3. На каждой территории общего пользования должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Емкость для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

4. В каждой организации расположенной на территории поселения    устанавливается пожарный щит, на котором должны находиться: 1 лом, 1 багор, 2 ведра, 2 огнетушителя (объемом не менее 10 литров каждый), 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, 1-2 емкости для хранения воды объемом не менее 0,2 куб.м.

