АДМИНИСТРАЦИЯ

Комаровского сельсовета

Кореневского  района    Курской  области

307441  с.Комаровка, Кореневский  район,  Курская  область, тел. 3-26-45

Р Е Ш Е Н И Е

от 02.06.2015 года   № 62/121

Курская обл., 307441, с. Комаровка

Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Комаровский сельсовет»

Кореневского района Курской области

на 2013 – 2022 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Администрация Комаровского сельсовета Кореневского района РЕШИЛО:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Комаровский сельсовет" Кореневского района Курской области на 2013 - 2022 годы, согласно приложения.

- Постановление Администрации Комаровского сельсовета от 20.12.2013 года № 83 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2013-2022 годы» признать утратившим силу.

- Решение вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Комаровского сельсовета  Кореневского района в сети "Интернет".

Глава Комаровского сельсовета                                                                          Р.Н. Коржов

УТВЕРЖДЕНА

Решением Собрания депутатов

Комаровского сельсовета

от 02.06.2015 г. № 62/121

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Комаровский сельсовет»

Кореневского района

Курской области

на 2013-2022 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2013-2022 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Комаровский сельсовет” Кореневского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Комаровского сельсовета Кореневского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Комаровского сельсовета Кореневского района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Комаровский сельсовет” Кореневского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Комаровский сельсовет” Кореневского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования “Комаровский сельсовет” Кореневского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 5500,0 тыс. рублей, в т.ч.: 2013 год – 500,0 тыс. рублей; 2014 год – 500,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 500,0 тыс. рублей; 2018 год – 500,0 тыс. рублей; 2019 год – 500,0 тыс. рублей; 2020 год – 1000,0 тыс. рублей; 2021 год – 1000,0 тыс. рублей; 2022 год – 1000,0тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование - Комаровский сельсовет расположен в юго-западной части Кореневского района Курской области. Общая площадь земель в границах Комаровского сельсовета составляет 67,19 га.

Муниципальное образование «Комаровский сельсовет» включает в себя 4 населенных пункта. Центром муниципального образования «Комаровский сельсовет» является село Комаровка.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 года составила 885 человека.

Уровень развития экономики муниципального образования «Комаровский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Комаровский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Кореневском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Комаровский сельсовет» составляют в основном индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 18900  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2013 году на 1-го человека составляла 21,4 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%. Жилищный фонд не полностью обеспечен централизованным водоснабжением. В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин, населенные пункты газифицированы на 81%.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Комаровского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельский дом культуры.

Показатели  жилищного фонда по МО «Комаровский сельсовет» Кореневского района на 01. 01. 2013 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Сетевой газ | Электроэнергия | вода | газ | электроэнергия | Удельное на 1-го человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Газ (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Вода (т.куб.м) | Газ (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Село Комаровка | 270 | 587 | 12300 | 239 | 193 | 239 | - | 193 | 239 | 20,25 | 448,3 | 900 | 11,8 | 1645 | 167,4 |
| 2 | Село Апанасовка | 96 | 225 | 4000 | 68 | 41 | 68 | - | 41 | 68 | 14,25 | 179,3 | 900 | 3,2 | 538 | 55,8 |
| 3 | Деревня Вишневка | 61 | 73 | 2400 | 35 | 19 | 35 | - | 19 | 35 | 9,75 | 149,5 | 900 | 0,7 | 449 | 34,2 |
| 4 | Хутор 10-й Октябрь | 7 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 434 | 885 | 18900 | 342 | 253 | 342 | - | 253 | 342 | 44,25 | 777,1 | - | 15,7 | 2632 | 257,4 |

| №п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км) |  | Число дворов | Общая численность, чел. | В т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра муниципального образования |  |  | население трудоспособного возраста | население в возрасте моложе трудоспособного | пенсионеры |
| 1 | Село Комаровка | 27 | Центр | 270 | 587 | 249 | 107 | 231 |
| 2 | Село Апанасовка | 17 | 7 | 96 | 225 | 124 | 38 | 63 |
| 4 | Деревня Вишневка | 23 | 3 | 61 | 73 | 39 | 7 | 27 |
| 5 | Хутор 10-й Октябрь | - | - | 7 | - | - | - | - |
| Итого |  |  |  | 434 | 885 | 412 | 152 | 321 |

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы,

находящиеся в собственности МО «Комаровский  сельсовет»  за 2011 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Администрация МО Комаровский сельсовет | 4 | - | 57 | - | 57 | 57 | - | - | - | 1 | - | 10 | 7300 | - |
| 2 | МКУК» Комаровский ЦСДК | 4 | 120 | 254 | - | 224 | 224 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1500 | - |
| 3 | Апанасовский клуб досуга | 1 | 30 | 74 |  | 74 | 74 |  |  |  | 1 |  | 1 | 600 |  |
|  | Итого | 8 | х | 385 | - | 385 | 385 | - | - | - | 3 | - | 14 | 9400 | - |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих на территории МО «Комаровский сельсовет» за 2011 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Магазин с. Комаровка | 2 | - | 380 | - | 380 | 380 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 4000 | 1700 |
| 2 | Магазин с. Комаровка | 1 | - | 51 | - | 51 | 51 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 3000 | 900 |
| 3 | Магазин с. Комаровка | 2 | - | 48 | - | - | 48 | - | - | - | 1 | - | 10 | 3000 | - |
| 4 | Магазин с. Апанасовка | 1 | - | 58 | - | 58 | 58 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 2500 | 1000 |
| 5 | Отделение связи с. Комаровка | 1 | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - | 1 | - | 10 | 1500 | - |
|  | Итого | 7 | - | 549 | - | 489 | 549 | - | - | - | 5 | 3 | 50 | 14 000 | 3600 |

Показатели  функционирующих на территории МО «Комаровский сельсовет» организаций

(объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ФАП с. Комаровка | 2 | - | 54 | - | - | 54 | - | - | - | 1 | - | 10 | 1400 | - |
| 2 | ФАП с. Апанасовка | 1 | - | 25 | - | - | 25 | - | - | - | 1 | - | 10 | 1200 | - |
| 3 | ФАП д. Вишневка | 1 |  | 35 |  | - | 35 |  |  |  | 1 |  | 10 | 1200 |  |
|  | Итого по МО | 4 | - | 114 | - |  | 114 | - | - | - | 3 | - | 30 | 3800 | - |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления. По территории сельсовета проходят высоковольтные линии электропередач.

Протяженность ЛЭП-35 кВ составляет 2,3 км, ЛЭП-10 кВ составляет 29,773 км, ЛЭП-0,4 кВ – 24,047 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 19 единиц, общей мощностью 3739 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Загрузка трансформаторов на ПС 110/35/10 кВ составляет 20%, что позволяет подключать к ним дополнительные нагрузки.

По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2012 год   - 0,35 кВт/чел;

2013 – 2014 годы   - 0,40 кВт/чел;

2015 – 2016 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   - 0.50 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Комаровского сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом не получит существенного изменения и составит ~ 700 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4 Газоснабжение.

Система сетевого газоснабжения имеется в 3 населенных пунктах (с. Комаровка, с. Апанасовка, д. Вишневка). По состоянию на 01.01.2013 года протяженность газопровода по территории поселения составила 19575,9 км. Уровень газификации населенных пунктов муниципального образования составляет 81 % -253 домовладения.

2.5 Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется во всех 3-х  населенных пунктах (с. Комаровка, с. Апанасовка, д. Вишневка).     По состоянию на 01.01.2012 года она включает в себя   4 артезианских  скважин, 4 водонапорных башен, 12,6  км водопроводных сетей, 49 уличных водозаборных колонок. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 82% обеспечивает потребности населения и производственной сферы в воде.

Жилищный фонд не полностью обеспечен централизованным водоснабжением. В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Комаровский сельсовет»  характеризуется высокой степенью износа. Износ водопроводных сетей – 50–100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита.

2.5. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2012 года централизованных систем теплоснабжения, и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  «Комаровский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

### Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

### по МО  «Комаровский сельсовет» Кореневского района на 01.01.2012г.

### Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  | Получают воду от центр. водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 111 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с. Комаровка | 2 | 1989 | 100 | 2 | 1989 | 100 | 6,6 | 1982 | 100 | 26 | 1982 | 100 | 3 | 100 | 517 | 88 |
| 2 | с. Апанасовка | 1 | 1989 | 100 | 1 | 1989 | 100 | 3,0 | 1982 | 100 | 11 | 1982 | 100 | 11 | 50 | 183 | 81 |
| 3 | д. Вишневка | 1 | 1989 | 100 | 1 | 1989 | 100 | 3,0 | 1987 | 100 | 12 | 1987 | 100 | 4 | 100 | 53 | 72,6 |
|  | Итого по МО | 4 | 1989 | 100 | 4 | 1989 | 100 | 32,9 | 1982 - 87 | 100 | 49 | 1982 - 87 | 100 | 18 | 50-100 | 753 | 241,6 |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Комаровский сельсовет»

по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 0,5 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,1 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +0,4 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 7,8 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 2,9 |
|  |  | % | 37 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 4,9 |
|  | - население | т. куб.м | 4,3 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 0,3 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 0,3 |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | - |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  | - |
|  | - население | руб./куб.м | - |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | - |

## 2.6. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Комаровский сельсовет» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

1. Замена уличных светильников

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Комаровский сельсовет» на 2013-2022 годах (чел.)

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | ### По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Комаровка | 587 | 584 | 581 | 579 | 575 | 570 | 567 | 563 | 561 | 558 | 554 |
| 2 | с. Апанасовка | 225 | 223 | 220 | 217 | 215 | 212 | 210 | 208 | 206 | 203 | 201 |
| 3 | д. Вишневка | 73 | 71 | 70 | 68 | 67 | 67 | 65 | 64 | 61 | 60 | 60 |
|  | Итого по МО | 885 | 878 | 871 | 864 | 857 | 850 | 843 | 836 | 829 | 822 | 816 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2013 – 2022 годах жилья  в населенных пунктах МО «Комаровский сельсовет»

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Замена уличных светильников (шт) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Комаровка | - | 13 | - | 6,6 |
| 2 | с. Апанасовка | - | 9 | - | - |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Комаровский сельсовет»   на 2013-2022 годы

Таблица  9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2012 | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Комаровка | 12300 | 9 | - | 12291 | 12 | - | 12279 | 17 | - | 12262 | 12 | - | 12250 | 6 | - | 12244 |  | 270 | 25 | - | 245 | - |
| 2 | с. Апанасовка | 4000 | 7 | - | 3993 | 11 | - | 3982 | 14 | - | 3968 | 13 | - | 3955 | 11 | - | 3944 |  | 180 | 17 | - | 163 |  |
| 3 | д. Вишневка | 2400 | 9 | - | 2391 | 11 | - | 2380 | 15 | - | 2365 | 15 | - | 2350 | 6 | - | 2344 |  | 3449 | 69 | 200 | 3580 | 72 |
| 4 | х. 10-й Октябрь | 200 | 40 |  | 160 | 40 |  | 120 | 40 |  | 80 | 40 |  | 40 | 40 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | 18900 | 65 | - | 18835 | 74 | - | 18761 | 86 | - | 18675 | 80 | - | 18595 | 63 | - | 18844 |  |  |  |  |  |  |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Комаровский сельсовет»  на 2013-2022 годы

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | С. Комаровка | 12291 | 581 | 21,2 | 12279 | 575 | 21,4 | 12262 | 567 | 21,6 | 12250 | 561 | 21,8 | 12244 | 554 | 22,1 |
| 2 | С. Апанасовка | 3993 | 220 | 18,2 | 3982 | 215 | 18,5 | 3968 | 210 | 19 | 3955 | 206 | 19,2 | 3944 | 201 | 19,6 |
| 3 | д. Вишневка | 2391 | 70 | 34,2 | 2380 | 67 | 35,5 | 2365 | 65 | 36,4 | 2350 | 61 | 38,5 | 2344 | 60 | 39,1 |
| 4 | х. 10-й Октябрь | 160 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по МО | 18835 | 871 | 21,6 | 18761 | 857 | 22 | 18675 | 843 | 22,2 | 18595 | 829 | 22,4 | 18844 | 816 | 23,1 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Комаровский сельсовет» в 2013-2022 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | С. Комаровка | 581 | 0,4 | 232,4 | 575 | 0,45 | 258,75 | 567 | 0,5 | 283,5 | 561 | 0,55 | 308,55 | 554 | 0,6 | 332,4 |
| 2 | С. Апанасовка | 220 | 0,4 | 88 | 215 | 0,45 | 96,75 | 210 | 0,5 | 105 | 206 | 0,55 | 113,3 | 201 | 0,6 | 120,6 |
| 3 | д. Вишневка | 70 | 0,4 | 28 | 67 | 0,45 | 30,15 | 65 | 0,5 | 32,5 | 61 | 0,55 | 33,55 | 60 | 0,6 | 36 |
|  | Всего по МО | 871 | 0,4 | 348,4 | 857 | 0,45 | 385,65 | 843 | 0,50 | 421,5 | 829 | 0,55 | 455,95 | 816 | 0,60 | 489,6 |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Комаровский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | С. Комаровка | 581 | 900 | 522,9 | 575 | 880 | 506 | 567 | 850 | 481,95 | 561 | 830 | 465,63 | 554 | 800 | 443,2 |
| 2 | С. Апанасовка | 220 | 900 | 198 | 215 | 880 | 189,2 | 210 | 850 | 178,5 | 206 | 830 | 170,98 | 201 | 800 | 160,8 |
| 3 | Д. Вишневка | 70 | 900 | 63 | 67 | 880 | 58,96 | 65 | 850 | 55,25 | 61 | 830 | 50,63 | 60 | 800 | 48 |
|  | Всего по МО | 871 | 900 | 783,9 | 857 | 880 | 754,2 | 843 | 850 | 716,6 | 829 | 830 | 688,1 | 816 | 800 | 652,8 |

## 2.7. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Комаровский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования  построить 6,6 км водопровода (табл. 13).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 2-х артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 2-х водонапорных башен;

- замена 6,6 км водопроводных сетей (табл.17).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения

муниципального образования «Комаровский сельсовет»  на 2013-2022 годы

Таблица 13

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа(%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | С. Комаровка | 2 | 1989 | 100 | 2 | - | -- | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 2 | 1989 | 100 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | С. Комаровка | 2 | 1989 | 100 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 2 | 1989 | 100 | 2 | - | - |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | С. Комаровка | 6,6 | 1982 | 100 | 6,6 | - | - | - | - | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 6,6 | 1982 | 100 | 6,6 | - | - | - | - | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Комаровский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | С. Комаровка | 581 | 24 | 13944 | 575 | 44 | 25300 | 567 | 44 | 24948 | 561 | 44 | 24684 | 554 | 44 | 24376 |
| 2 | С. Апанасовка | 220 | 24 | 5280 | 215 | 44 | 9460 | 210 | 44 | 9240 | 206 | 44 | 9064 | 201 | 44 | 8844 |
| 3 | д. Вишневка | 70 | 24 | 1680 | 67 | 44 | 2948 | 65 | 44 | 2860 | 61 | 44 | 1464 | 60 | 44 | 2640 |
|  | Всего по МО | 871 | 24 | 20904 | 857 | 44 | 37708 | 843 | 44 | 37092 | 829 | 44 | 36476 | 816 | 44 | 35904 |

Раздел 3. Целевые показатели Программы

Таблица 15

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| -2- | Количество построенных подстанций | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество построенного газопровода |  | - | - | - | - | - | - | - | -- | - |  |
| 4 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 5 | Количество построенного водопровода | км. | - | - | - | - | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - |
| -6- | Количество реконструированного водопровода | км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --7 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения (замена уличных светильников) | шт | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
|  | -сетевого газоснабжения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -водоснабжения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -электроснабжения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -сетевого газоснабжения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -водоснабжения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -электроснабжения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -сетевого газоснабжения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -водоснабжения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - сетевого газа, |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - воды |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Объем привлеченных инвестиций на развитие и модернизацию объектов водоснабжения. | млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - электроснабжения, | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - вододоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается замена уличных фонарей в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Таблица 16

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ольговский сельсовет» 2013 – 2022 годы (в ценах 2012 года)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Замена уличных светильников |  | 22 | 0, 05 | 2017-2021 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | 2017-2022 | 2017-2022 | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |

- Водоснабжение

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Реконструкция действующих и строительство новых объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины – 2ед. Водонапорные башни – 2 ед. Водопроводные сети – 6,6 км | 3,5 3,5 6,6 Итого-13,6 | 2017-2018 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | 2022 | 2022 | Инвестиционная программа Бюджет |
|  | Итого |  |  | 13,6 |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 2022 годы составляет 13,65 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 17 и 18.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Комаровский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 17

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 50000 | 50000 | - | - | -- |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 13600000 | 13600000 | - | - | - |
|  | Всего по Программе | 13650000 | 13650000 | - | - | - |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комаровский сельсовет» на 2013- 2022 годы

Таблица 18

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 50000 | - | - | - | - | 50000 | - | - | - | - | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 13600000 |  |  | - | - | 6850000 | 6800000 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 13650000 |  |  |  |  | 6850000 | 6800000 |  |  |  |  |

Раздел 6. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Комаровский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2013 – 2022 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | ###### Замена уличных светильников | шт | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | Администрация МО МРСК Центра |
|  |  | тыс.р | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого |  | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.1 | Артезианские скважины | ед. | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,5 | - | - | - | - | 1,75 | 1,75 | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Водонапорные башни | ед. | 3 | - | - |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,5 | - | - | - | - | 1,75 | 1,75 | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Сети водопровода | км |  | - | - | - | - | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 6,6 | - | - |  |  | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - |  |
|  | Итого |  | 13,6 |  |  |  |  | 6,8 | 6,8 |  |  |  |  |  |